## 갑지
붙임 #5
2026-2
'26년 국방통합AI데이터센터
실증목적 GPU 서버 구축사업
국방통합데이터센터

## 총괄
예산총괄표
사 업 명 |  | '26년 국방통합AI데이터센터 실증목적 GPU 서버 구축사업
사업기간 |  | 계약 후 210일
(단위:원)
| 구 분 |  | 금 액 | 비 고
| 1.기반운영환경도입(일괄발주) |  | 0
| 사업관리 |  | 0
| 합계(원 이하 절삭) |  |  | 0
|  |  |  | 21740000000 | (예산)
|  |  |  | 21740000000 | (잔액)

## 1.예산산출(총괄)
1. '26년 국방통합AI데이터센터 실증목적 GPU 서버 구축사업 (총괄)
부대명 | 체계명 | 구분 |  | 항목 | 품명 | 소프트웨어 직접구매 |  | 요구사항 ID | 수량 |  |  | 견적서 ID | 업체#1 | 단가 | 견적서 ID | 업체#2 | 단가 | 견적서 ID | 업체#3 | 단가 | 적용단가 | 금액 | 비고 | 산정기준
[6 empty] | 해당여부 | 구분 |  | 1센터 | 2센터 | 계
국방 통합 데이터 센터 | 국방통합AI데이터센터 실증목적 GPU 서버 구축사업 | HW | 서버 | 1. GPU 서버 | GPU 서버(B300) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-01 | 0 | 10 | 10 | [11 empty] | GPU서버(10대, 서버당 B300 8장 장착) | 이테크 / =(11393329000+275600000)/10*1.1 | Dell Technologies | 1320000000
|  |  |  | 2. SDC 서버 | 클라우드 관리서버 (Master Node) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-02 | 0 | 4 | 4 | [11 empty] | PaaS 플랫폼 관리서버용(베어메탈) | 32C/512GB 당 1대 | Dell Technologies | 63800000
|  |  | 네트워크 | 서비스 네트워크 | SPINE 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-03 | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | 400G 8Port, 100G 4Port
[5 empty] | LEAF 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-04 | 0 | 4 | 4 | [11 empty] | 식 당: 100G 4Port(808,900), 200G 20Port(1,033,500), 400G, 16Port(2,067,000)
|  |  |  | 관리 네트워크 | OOB 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-05 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | 컴퓨팅(GPU) 네트워크 | SPINE 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-06 | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | GPU서버 간 800급 XDR 구성 비엔아이엔씨 - UFM Appliance 예산 포함 | [Dell] - '1600Gbps,OSFP 트랜시버 - MMS4A00-XM( To leaf , To spine, To server 각 96ea, 총 288) - '800Gbps,1xXDR, OSFP 트랜시버 - MMS4A20-XM800(GPU용 192ea) - '800Gbps,2xNDR트랜시버 - MMS4A20-XM800( To UFM), 4ea - 'NVIDIA passive fiber cable, - IB Cable 1식 [HPE]
[5 empty] | LEAF 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-07 | 0 | 4 | 4 | [11 empty] | GPU서버 간 800급 XDR 구성
[5 empty] | 케이블 및 트랜시버 | 미해당 | 일괄발주 | CMR-08 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | GPU서버 간 800급 XDR 구성
|  |  |  | 기반연동 네트워크 | L2 스위치 (UTP, 48P) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1
|  |  | 스토리지 | NAS 스토리지 | NAS 스토리지(300TB) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-08 | 0 | 1 | 1
|  | SW | 시스템SW | 가상화 플랫폼 | GPU 서버 가상화 SW(PaaS) -7년 | SW | 일괄발주 | ECR-09 | 0 | 10 | 10 | [11 empty] | GPU 자원관리 플랫폼
|  |  |  | 백업 | PTL용 LTO8 미디어 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-10 | 0 | 3 | 3
|  |  |  | 관제 | [클라우드]호스트 서버 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 14 | 14 | [11 empty] | 컨테이너 관제
[5 empty] | [클라우드]PaaS 서버 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 10 | 10 | [11 empty] | 컨테이너 관제
[5 empty] | [클라우드]스토리지 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | [클라우드]네트워크 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 14 | 14 | [11 empty] | 네트워크 관제
|  | 기반환경 | 자제 | 컨테인먼트 | 컨테인먼트 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 기존제거, 신규설치
|  |  |  | 케이블트레이 | 케이블 트레이 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 랙 | GPU 서버 랙 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 15 | 15
|  |  |  | 분전반 | GPU 전용 분전반 구축 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | - Main 4P 300A, 분기 4P50A * 14 회로 - 안전관리자 40M/D 비용 반영
|  |  |  | 설비 | 통신케이블 설치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 전원설비(전원2차측) 구축 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1
|  | 사업관리 |  |  | 산출물(1M/M) | 미해당 | 일괄발주 |  | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 인프라 분석 및 설계(1M/M) | 미해당 | 일괄발주 |  | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 사업관리(7M/M) | 미해당 | 일괄발주 |  | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 0 | 0
총 계 | [8 empty] | 0 | 107 | 107 | [10 empty] | 0

## 1-1. 일괄발주
1-1. '26년 국방통합AI데이터센터 실증목적 GPU 서버 구축사업 - 일괄발주
부대명 | 체계명 | 구분 |  | 항목 | 품명 | 소프트웨어 직접구매 |  | 요구사항 ID | 수량 |  |  | 견적서 ID | 업체#1 | 단가 | 견적서 ID | 업체#2 | 단가 | 견적서 ID | 업체#3 | 단가 | 적용단가 | 금액 | 비고 | 산정기준
[6 empty] | 해당여부 | 구분 |  | 1센터 | 2센터 | 계
국방 통합 데이터 센터 | 국방통합AI데이터센터 실증목적 GPU 서버 구축사업 | HW | 서버 | GPU 서버 | GPU 서버(B300) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-01 | 0 | 10 | 10 | [11 empty] | GPU서버(10대, 서버당 B300 8장 장착) | 이테크 / =(11393329000+275600000)/10*1.1
|  |  |  | SDC 서버 | 클라우드 관리서버 (Master Node) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-02 | 0 | 4 | 4 | [11 empty] | PaaS 플랫폼 관리서버용(베어메탈) | 32C/512GB 당 1대
|  |  | 네트워크 | 서비스 네트워크 | SPINE 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-03 | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | 400G 8Port, 100G 4Port
[5 empty] | LEAF 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-04 | 0 | 4 | 4 | [11 empty] | 식 당: 100G 4Port(808,900), 200G 20Port(1,033,500), 400G, 16Port(2,067,000)
|  |  |  | 관리 네트워크 | OOB 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-05 | 0 | 2 | 2
|  |  |  | 컴퓨팅(GPU) 네트워크 | SPINE 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-06 | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | GPU서버 간 800급 XDR 구성 비엔아이엔씨 - UFM Appliance 예산 포함 | [Dell] - '1600Gbps,OSFP 트랜시버 - MMS4A00-XM( To leaf , To spine, To server 각 96ea, 총 288) - '800Gbps,1xXDR, OSFP 트랜시버 - MMS4A20-XM800(GPU용 192ea) - '800Gbps,2xNDR트랜시버 - MMS4A20-XM800( To UFM), 4ea - 'NVIDIA passive fiber cable, - IB Cable 1식 [HPE]
[5 empty] | LEAF 스위치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-07 | 0 | 4 | 4 | [11 empty] | GPU서버 간 800급 XDR 구성
[5 empty] | 케이블 및 트랜시버 | 미해당 | 일괄발주 | CMR-08 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | GPU서버 간 800급 XDR 구성
|  |  |  | 기반연동 네트워크 | L2 스위치 (UTP, 48P) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1
|  |  | 스토리지 | NAS 스토리지 | NAS 스토리지(300TB) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-08 | 0 | 1 | 1
|  | SW | 시스템SW | 가상화 플랫폼 | GPU 서버 가상화 SW(PaaS) -7년 | SW | 일괄발주 | ECR-09 | 0 | 10 | 10 | [11 empty] | GPU 자원관리 플랫폼
|  |  |  | 백업 | PTL용 LTO8 미디어 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-10 | 0 | 3 | 3
|  |  |  | 관제 | [클라우드]호스트 서버 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 14 | 14 | [11 empty] | 컨테이너 관제
[5 empty] | [클라우드]PaaS 서버 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 10 | 10 | [11 empty] | 컨테이너 관제
[5 empty] | [클라우드]스토리지 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | [클라우드]네트워크 관제(기술지원료) | 미해당 | 일괄발주 | ECR-11 | 0 | 14 | 14 | [11 empty] | 네트워크 관제
|  | 기반환경 | 자제 | 컨테인먼트 | 컨테인먼트 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | 기존제거, 신규설치
|  |  |  | 케이블트레이 | 케이블 트레이 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | 랙 | GPU 서버 랙 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 15 | 15
|  |  |  | 분전반 | GPU 전용 분전반 구축 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 2 | 2 | [11 empty] | 3상 380V 50A 각 40개(A,B)
|  |  |  | 설비 | 통신케이블 설치 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 전원설비(전원2차측) 구축 | 미해당 | 일괄발주 | ECR-12 | 0 | 1 | 1 | [11 empty] | RACK(3대), 리셉터클, 온도센서 등
|  | 사업관리 |  |  | 산출물(1M/M) | 미해당 | 일괄발주 |  | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 인프라 분석 및 설계(1M/M) | 미해당 | 일괄발주 |  | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 사업관리(7M/M) | 미해당 | 일괄발주 |  | 0 | 1 | 1
총 계 | [8 empty] | 0 | 107 | 107 | [10 empty] | 0

## 2. 일괄발주(인건비 산정)
2. 일괄발주(인건비 산정)
○ 투입 현황
구 분 | 등급 | 투입기간
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 계
2센터 설치 기술료 | IT PM | [12 empty] | 7 | bar: 투입기간 5 to 투입기간 11
산출물 작성 | IT 품질관리자 | [12 empty] | 1 | bar: 투입기간 11
보안설치 및 설정 | 시스템SW 개발자 | bar: 투입기간 6
합계 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8
구 분 | IT PM 노임단가 | 투입기간 2: 투입공수(M/M); 투입기간 4: 한달 일수; 투입기간 6: 금 액
사업관리(IT PM) | 492039.2195 | 투입기간 2: 7; 투입기간 4: 20.5
직접인건비 합계 |  | 투입기간 6: 0
제경비(직접인건비의 144~154%) |  | 투입기간 4: 146%; 투입기간 6: 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20%) |  | 투입기간 4: 20%; 투입기간 6: 0
합계(부가세 별도) |  | 투입기간 6: 0
총액(부가세 포함) |  | 투입기간 4: 10%; 투입기간 6: 0
구 분 | IT 품질관리자 노임단가 | 투입기간 2: 투입공수(M/M); 투입기간 4: 한달 일수; 투입기간 6: 금 액
산출물 작성 | 538637.6098 | 투입기간 2: 1; 투입기간 4: 20.5
직접인건비 합계 |  | 투입기간 6: 0
제경비(직접인건비의 144~154%) |  | 투입기간 4: 146%; 투입기간 6: 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20%) |  | 투입기간 4: 20%; 투입기간 6: 0
합계(부가세 별도) |  | 투입기간 6: 0
총액(부가세 포함) |  | 투입기간 4: 10%; 투입기간 6: 0
구 분 | 시스템 SW 개발자 노임단가 | 투입기간 2: 투입공수(M/M); 투입기간 4: 한달 일수; 투입기간 6: 금 액
보안 설치 및 설정 등 | 284887.6098 | 투입기간 2: 1; 투입기간 4: 20.5
직접인건비 합계 |  | 투입기간 6: 0
제경비(직접인건비의 144~154%) |  | 투입기간 4: 146%; 투입기간 6: 0
기술료([직접인건비 + 제경비]의 20%) |  | 투입기간 4: 20%; 투입기간 6: 0
합계(부가세 별도) |  | 투입기간 6: 0
총액(부가세 포함) |  | 투입기간 4: 10%; 투입기간 6: 0

## 참고#1. VM설계 (hidden)
4. 소요내역
기관명 | 망구분 | 응용체계명 | 분류 | 규격 CPU | 규격 Memory | 합계 CPU | 합계 Memory | 구분 | 서버명 | 할당 CPU | 할당 Memory | 할당 Disk | OS | 상용SW
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | SDC(상용AP) | 56 | 1024 | 72 | 288 | Cloud | 포털WEB서버#1 | 8 | 32 | 200 | Linux | WebtoB
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 포털WEB서버#2 | 8 | 32 | 200 | Linux | WebtoB
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 공통 WSA서버#1 | 8 | 32 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 공통 WSA서버#1 | 8 | 32 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 군사경찰 WAS서버#1 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 군사경찰 WAS서버#2 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 군경찰 WAS서버#1 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 군경찰 WAS서버#2 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 군법원 WAS서버#1 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 군법원 WAS서버#2 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 교도행정 WAS서버#1 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 교도행정 WAS서버#2 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 법무행정 WAS서버#1 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 법무행정 WAS서버#2 | 4 | 16 | 200 | Linux | JEUS
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | SDC(공개AP) | 56 | 1024 | 216 | 704 | Cloud | 전자결재 서버#1 | 8 | 32 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 전자결재 서버#2 | 8 | 32 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | PDF 서버#1 | 8 | 32 | 200 | Linux | Windows2022
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | PDF 서버#2 | 8 | 32 | 200 | Linux | Windows2022
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | EMC서버#1 | 4 | 16 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | EMC서버#2 | 4 | 16 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 검색엔진서버#1 | 4 | 16 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 검색엔진서버#2 | 4 | 16 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | EAM | 8 | 32 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | ETL | 8 | 64 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | OLAP | 8 | 64 | 200 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 블럭체인 관리 | 8 | 64 | 2000 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 블럭체인 GW#1 | 16 | 32 | 4000 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 블럭체인 관리#2 | 16 | 32 | 4000 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 블럭체인 Node#1 | 16 | 32 | 8000 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 블럭체인 Node#2 | 16 | 32 | 8000 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 블럭체인 Node#3 | 16 | 32 | 8000 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 블럭체인 Node#4 | 16 | 32 | 8000 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 배치서버#1 | 16 | 32 | 500 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 배치서버#2 | 16 | 32 | 500 | Linux
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 교육/개발서버 | 8 | 32 | 200 | Linux
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 | SDC(상용AP) | 56 | 1024 | 24 | 96 | Cloud | 대민 WEB서버#1 | 4 | 16 | 100 | Linux | WebtoB
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 대민 WEB서버#1 | 4 | 16 | 100 | Linux | WebtoB
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 |  |  | 1024 |  |  | Cloud | 대민 WAS서버#1 | 4 | 16 | 100 | Linux | JEUS
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 대민 WAS서버#2 | 4 | 16 | 100 | Linux | JEUS
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 |  |  | 1024 |  |  | Cloud | 대민 PDF서버#1 | 4 | 16 | 100 | Windows | Windows2022
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 대민 PDF서버#2 | 4 | 16 | 100 | Windows | Windows2022
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | SDC(공개DB) | 56 | 1024 | 160 | 640 | Cloud | 운영 DB서버#1 | 28 | 112 | 1000 | Linux | Tibero(TAC)
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 운영 DB서버#2 | 28 | 112 | 1000 | Linux | Tibero(TAC)
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 운영관리 DB서버#1 | 28 | 112 | 1000 | Linux | Tibero(TAC)
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 운영관리 DB서버#2 | 28 | 112 | 1000 | Linux | Tibero(TAC)
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 통계 DB서버#1 | 12 | 48 | 1000 | Linux | Tibero(TAC)
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 통계 DB서버#2 | 12 | 48 | 1000 | Linux | Tibero(TAC)
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 테스트 DB서버 | 12 | 48 | 1000 | Linux | Tibero
국전원 | 국방망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 개발/교육 DB서버 | 12 | 48 | 500 | Linux | Tibero
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 | SDC(공개DB) | 56 | 1024 | 16 | 64 | Cloud | 대민 DB서버#1 | 8 | 32 | 200 | Linux | Tibero(TAC)
국전원 | 인터넷망 | 군사법시스템 | [5 empty] | Cloud | 대민 DB서버#2 | 8 | 32 | 200 | Linux | Tibero(TAC)