## Sheet1
Automatic Valves
MTO Code | Pressure Class | Valve Type | Size (mm) | Material |  |  | End Connection |  |  | Actuator |  |  |  | Remarks | QTY
|  |  |  | Body | Stem/Trim | Seat/Seal | Type | Face | Standard | Type | Mode | Fail Action | Limit Switch
G | CL150 | Butterfly | 200 | ASTM B148 Gr.C95800 | ASTM B148 Gr.C95800 | EPDM | Wafer | FF | EN 1092 | Pneumatic | On/Off Double Act. | Fail Last | Yes |  | 87
Y | PN10 | Butterfly | 150 | ASTM B148 Gr.C95800 | ASTM B148 Gr.C95800 | EPDM | Wafer | FF | EN 1092 | Pneumatic | On/Off Double Act. | Fail Last | Yes |  | 5
z | PN10 | Butterfly | 200 | ASTM A216M GR.WCB | 13CR,B&D | EPDM | Wafer | FF | EN 1092 | Pneumatic | On/Off Single Act. | Fail Close | Yes |  | 4
AA | PN10 | Butterfly | 200 | ASTM A216M GR.WCB | 13CR,B&D | EPDM | Wafer | FF | EN 1092 | Pneumatic | On/Off Double Act. | Fail Last | Yes |  | 3
AP | PN10 | Butterfly | 700 | ASTM B148 Gr.C95800 | ASTM B148 Gr.C95800 | EPDM | Flange | FF | EN 1092 | Pneumatic | On/Off Double Act. | Fail Last | Yes | Short Pattern | 1
AQ | PN10 | Butterfly | 1000 | ASTM B148 Gr.C95800 (Ni ALU-BRZ) | ASTM B148 Gr.C95800 (Ni-ALU-BRZ) | EPDM | Flange | FF | EN 1092 | Pneumatic | On/Off Double Act. | Fail Last | Yes | Short Pattern | 14
AR | PN10 | Butterfly | 1100 | ASTM B148 Gr.C95800 (Ni ALU-BRZ) | ASTM B148 Gr.C95800 (Ni-ALU-BRZ) | EPDM | Flange | FF | EN 1092 | Pneumatic | On/Off Double Act. | Fail Last | Yes | Short Pattern | 1
AS | PN10 | Butterfly | 1200 | ASTM B148 Gr.C95800 (Ni ALU-BRZ) | ASTM B148 Gr.C95800 (Ni-ALU-BRZ) | EPDM | Flange | FF | EN 1092 | Motorized | On-Off | Fail Last | Yes | Short Pattern | 2
Manual Valves
MTO Code | Rating | Valve Type | Valve Size (mm or inch) | Material |  |  | End Connection |  | Remarks | QTY
|  |  |  | Body | Disc./Trim | Seat / Seal | Type | Face
BP | 150# | BALL | 50 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 41
BQ | 150# | BALL | 65 | ASTM A216 / A216M GR.WCB | ASTM A216 / A216M GR.WCB | PTFE/13Cr | FLANGE | RF |  | 5
BS | 150# | BALL | 150 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 15
BT | 150# | BUTTERFLY | 100 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | WAFER | RF |  | 4
BU | 150# | BUTTERFLY | 150 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | WAFER | RF |  | 61
BW | 150# | BUTTERFLY | 250 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | WAFER | RF |  | 3
BY | 150# | CHECK | 50 | ASTM A216 / A216M GR.WCB | ASTM A216 / A216M GR.WCB | PTFE/13Cr | FLANGE | RF | BALL CHECK | 2
BZ | 150# | CHECK | 65 | ASTM A216 / A216M GR.WCB | ASTM A216 / A216M GR.WCB | PTFE/13Cr | FLANGE | RF | BALL CHECK | 2
CA | 150# | CHECK | 250 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | WAFER | RF | DUAL PLATE CHECK | 3
CE | 150# | DIAPHRAGM | 50 | ASTM A216 / A216M GR.WCB | ASTM A216 / A216M GR.WCB | PTFE/13Cr | FLANGE | RF |  | 12
CF | 150# | PRESSURE REGULATOR | 50 | ASTM 182M GR.F316L | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 2
CG | 150# | PRESSURE REGULATOR | 100 | ASTM 182M GR.F316L | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 1
CH | 150# | PRESSURE REGULATOR | 150 | ASTM 182M GR.F316L | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 4
CI | 150# | PRESSURE REGULATOR | 200 | ASTM 182M GR.F316L | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 2
CL | 150# | PRESSURE RELIEF | 50 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 19
CM | 150# | PRESSURE RELIEF | 150 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 3
CO | 300# | AIR RELEASE | 50 | ASTM 182M GR.F316L | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 8
CP | 300# | BALL | 50 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | FLANGE | RF |  | 8
CQ | 300# | BUTTERFLY | 200 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | WAFER | RF |  | 12
CS | 300# | BUTTERFLY | 400 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | WAFER | RF |  | 4
CT | 300# | CHECK | 450 | ASTM A351M GR.CF8M | SS316L | PTFE | FLANGE | RF | DUAL PLATE CHECK | 4
CV | 600# | BALL | 50 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | FLANGE | RF |  | 55
CW | 600# | BUTTERFLY | 300 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | WAFER | RF |  | 33
CX | 600# | BUTTERFLY | 400 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | WAFER | RF |  | 33
CY | 600# | CHECK | 400 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | WAFER | RF | DUAL PLATE CHECK | 11
CZ | 600# | CHECK | 450 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | FLANGE | RF | DUAL PLATE CHECK | 11
DA | 600# | PLUG VALVE | 150 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | FLANGE | RF |  | 1
DC | 600# | PLUG VALVE | 450 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | FLANGE | RF |  | 11
DD | 800# | AIR RELEASE | 50 | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | ASTM A890 Gr.6A (UNS S32760) | PTFE | Butt Weld | - |  | 22
DU | PN10 | AIR RELEASE | 50 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 10
DV | PN10 | AIR RELEASE | 80 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 4
DX | PN10 | AIR RELEASE | 100 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 35
EF | PN10 | BALL | 80 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 2
EH | PN10 | BALL | 150 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 1
EI | PN10 | BALL | 200 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 1
EQ | PN10 | BUTTERFLY | 150 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | WAFER | FF |  | 35
ER | PN10 | BUTTERFLY | 200 | ASTM A216M GR.WCB | ASTM A216M GR.WCB | EPDM | WAFER | RF |  | 12
ES | PN10 | BUTTERFLY | 200 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | WAFER | FF |  | 29
ET | PN10 | BUTTERFLY | 250 | ASTM A216M GR.WCB | ASTM A216M GR.WCB | EPDM | WAFER | RF |  | 16
EW | PN10 | BUTTERFLY | 300 | ASTM A216M GR.WCB | ASTM A216M GR.WCB | EPDM | WAFER | RF |  | 2
FD | PN10 | BUTTERFLY | 700 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 43
FE | PN10 | BUTTERFLY | 800 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 5
FF | PN10 | BUTTERFLY | 900 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 8
FG | PN10 | BUTTERFLY | 1000 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 6
FH | PN10 | BUTTERFLY | 1100 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 10
FI | PN10 | BUTTERFLY | 1200 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 5
FJ | PN10 | BUTTERFLY | 1400 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 9
FK | PN10 | BUTTERFLY | 1600 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 1
FL | PN10 | BUTTERFLY | 2000 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 1
FR | PN10 | CHECK | 50 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | WAFER | FF | SWING CHECK | 1
FT | PN10 | CHECK | 100 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | WAFER | FF | DUAL PLATE CHECK | 3
FY | PN10 | CHECK | 250 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | WAFER | FF | DUAL PLATE CHECK | 2
FZ | PN10 | CHECK | 300 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | WAFER | FF | DUAL PLATE CHECK | 4
GC | PN10 | CHECK | 500 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF | DUAL PLATE CHECK | 11
GD | PN10 | CHECK | 600 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF | DUAL PLATE CHECK | 12
GE | PN10 | CHECK | 700 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF | DUAL PLATE CHECK | 3
GF | PN10 | CHECK | 800 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF | DUAL PLATE CHECK | 4
GG | PN10 | CHECK | 900 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF | DUAL PLATE CHECK | 9
GH | PN10 | CHECK | 1000 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF | DUAL PLATE CHECK | 5
GR | PN10 | KNIFE | 250 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 3
GS | PN10 | KNIFE | 300 | ASTM A216M GR.WCB | 13%CR | EPDM | FLANGE | RF |  | 3
GY | PN10 | PRESSURE RELIEF | 50 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | SS316L | FLANGE | FF |  | 20
GZ | PN10 | PRESSURE RELIEF | 80 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | SS316L | FLANGE | FF |  | 11
HQ | PN16 | NEEDLE | 150 | NI-ALU-Bronze | NI-ALU-Bronze | EPDM | FLANGE | FF |  | 4